| Facilities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Scanner | Name |
| H1 | Philips Achieva Nova 1.5T | Ospedale Fatebenefratelli di Roma-Isola Tiberina |
| H2 | Siemens Magnetom Allegra 3T | Fondazione Santa Lucia |
| H3 | Philips Achieva 1.5T | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro |
| H4a | Philips Achieva 1.5T | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma-Gianicolo |
| H4b | Siemens Magnetom Skyra 3T | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma-Gianicolo |
| H5 | General Electric Discovery MR950 7T | Fondazione Imago 7, Calambrone, Pisa |

| GMF sets |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Facility | Internal code | ELT-400 mode | Set code |
| H1 | x1 | FS | H1S1 |
| H1 | x2 | FS | H1S2 |
| H1 | x3 | FS | H1S3 |
| H1 | x4 x5 | FS STD | H1S4 |
| H2 | x3y3z3 x6y6z6 | FS STD | H2S1 |
| H2 | x8y8z8 | FS | H2S2 |
| H2 | x9y9z9 x101y101z101 | FS STD | H2S3 |
| H3 | x1y1z1 | FS | H3S1 |
| H3 | x2y2z2 | FS | H3S2 |
| H3 | x3y3z3 | FS | H3S3 |
| H3 | x4y4z4 | FS | H3S4 |

Calendario misure

25 luglio 2009

H1 - Gradienti

X0 è di riferimento; mode FS; non utilizzata

X1 Assiale 3” 21 fette di 0,5 mm ciclo ripetuto di continuo; FS 320 μT HIGH, 1 Hz, 20 s	H1S1

X2 Assiale 3” 1 sola fetta di 0,5 mm il resto silenzio ciclo ripetuto di continuo; idem		H1S2

X3 Coronale 1 sola fetta di 0,5 mm ogni 3” (sempre la stessa); FS 320 μT HIGH, 1 Hz, 20 s	H1S3

X4 Sagittale 1 sola fetta di 0,5 mm ogni 3” (sempre la stessa); FS 320 μT HIGH, 1 Hz	, 20 s	H1S4

X5 Sagittale 1 sola fetta di 0,5 mm ogni 3” (sempre la stessa); STD-OCC. HIGH, 1 Hz, 20 s	H1S4

6 novembre 2009

H2 - Gradienti

Molte misure di cui utilizzate:

X3Y3Z3 (DTI 6 direzioni, Test point, FS 320 μT LOW,	30 Hz, 20 s)			H2S1

X6Y6Z6 (DTI 6 direzioni, Test point, STD-OCC. LOW, 30 Hz, 20 s)			H2S1

X8Y8Z8 (DTI 6 direzioni, Operator point, FS 320 μT LOW, 30 Hz, 20 s)		H2S2

X9Y9Z9 (Doppia eco DPT2, Operator point, FS 320 μT LOW, 30 Hz, 20 s)		H2S3

X101Y101Z101 (Doppia eco DPT2, Operator point, STD-OCC. LOW, 30 Hz, 20 s)	H2S3

(22 e) 29 gennaio 2010

H3 - Gradienti

Molte misure di cui utilizzate:

X1Y1Z1 (PD_BB_APDX, FS 320 μT HIGH, 30 Hz, 5 s)		H3S1

X2Y2Z2 (EFF.DX BAL, FS 320 μT HIGH, 30 Hz, 5 s)			H3S2

X3Y3Z3 (QFLOW, FS 320 μT HIGH, 30 Hz, 5 s)			H3S3

X4Y4Z4 (ASSECORTO, FS 320 μT HIGH, 30 Hz, 20 s)		H3S4