| Facilities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Scanner | Name |
| H1 | Philips Achieva Nova 1.5T | Ospedale Fatebenefratelli di Roma-Isola Tiberina |
| H2 | Siemens Magnetom Allegra 3T | Fondazione Santa Lucia |
| H3 | Philips Achieva 1.5T | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro |
| H4a | Philips Achieva 1.5T | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma-Gianicolo |
| H4b | Siemens Magnetom Skyra 3T | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma-Gianicolo |
| H5 | General Electric Discovery MR950 7T | Fondazione Imago 7, Calambrone, Pisa |

| SMF actions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Internal name | Action code | Facility |
| ANES1 | A1 | H3 |
| ANES2 | A2 | H3 |
| ANES3 | A3 | H3 |
| WALK1 | A4 | H3 |
| WALK2 | A5 | H3 |
| WALK3 | A6 | H3 |
| WALK4 | A7 | H3 |
| WALK5 | A8 | H3 |
| SERIE01-RA01 | A9 | H4b |
| SERIE02-RA02 | A10 | H4b |
| SERIE03-RA03 | A11 | H4b |
| SERIE04-RA04 | A12 | H4b |
| SERIE06-RA06 | A13 | H4b |
| SERIE07-RA07 | A14 | H4b |
| SERIE08-RA08 | A15 | H4b |
| SERIE09-RA09 | A16 | H4b |
| SERIE10-RA10 | A17 | H4b |
| SERIE11-RA11 | A18 | H4b |
| SERIE12-RA12 | A19 | H4b |

Calendario misure

17 ottobre 2009

H1 - Campo statico

Misure fisse; non utilizzate

Misure in movimento; non utilizzate

15 gennaio 2010

H3 - Campo statico

Misure fisse; non utilizzate

Misure in movimento; utilizzate tutte, vedi tabella sopra, approfondite tre azioni (vedi descrizione più avanti):

-	anes2		A2

-	anes3		A3

-	walk5		A8

Descrizione azioni

A2 – Bambino Gesù / anes2

L’anestesista esce dalla sala controllo, gira a destra, entra nella sala magnete, si accosta al lettino col paziente, fa quello che deve, quindi si posiziona nella sua posizione standard di lavoro (accanto al respiratore), ci resta un po’ facendo vari movimenti mentre manovra il respiratore (rotazione di busto e testa), compreso sporgersi sopra il lettino per cercare di leggere il display dello strumento posto sull’altro lato (ossigeno? parametri fisiologici? ECG?), fa un passo indietro per posizionarsi meglio al suo posto e ripete tutte le operazioni precedenti, si china per controllare il paziente, quindi esce dalla sala magnete.

The volunteer (miming an anaesthesiologist) left the control room, entered the magnet room, approached the stretcher with the patient, did what it should be done, then reached her standard work position, remained there some moments doing various movements while manoeuvring a respirator (rotation of the torso and of the head), including leaning over the stretcher to try to read the display placed on the other side, then took a step back to better positioning herself and repeated many of the above operations, bend her torso to check the patient, then exited the magnet room.

A3 - Bambino Gesù / anes3

L’anestesista entra nella sala magnete, si sposta dietro al gantry passando sulla sinistra del gantry stesso, compie vari movimenti presso l’imboccatura posteriore del bore (indietreggia, si china varie volte, inserisce per 3 s la testa all’interno del bore), quindi esce dalla sala magnete.

The volunteer (miming an anaesthesiologist) entered the magnet room, moved behind the gantry passing on its left, performed various movements at the rear opening of the bore (backed off, bend her torso several times, put her head inside the bore), then exited the magnet room.

A8 - Bambino Gesù / walk5

Simile a H3A7 - walk4

Il tecnico esce dalla sala controllo, gira a destra, entra nella sala magnete, raggiunge il lettino (dove sarebbe presente il paziente), esegue vari preparativi sul paziente e chiude su di lui la bobina RF per esami cardiologici, fa sollevare il lettino e lo fa entrare nel bore, controlla il paziente, quindi esce dalla sala magnete chiudendo la porta e rientra nella sala di controllo.

The volunteer (miming a technician) left the control room, entered the magnet room, reached the stretcher, performed various preparations on the patient and placed the RF coil on him, raised the stretcher and pushed it into the bore, checked the patient, then left the magnet room and returned in the control room.